Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии

Айхальского поселкового Совета

от 26.04.2011г. №44-14

Положение

о порядке содержания и эксплуатации

устройств уличного освещения на территории

муниципального образования «Поселок Айхал»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 .Общие положения

1. Настоящий Порядок является нормативным актом, устанавливающим правила по содержанию и эксплуатации устройств наружного освещения, а также устанавливающим режим освещения в вечернее и ночное время суток улиц, площадей, дворов и иных мест общего пользования на территории муниципального образования «Поселок Айхал», и обязателен для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на территории муниципального образования «Поселок Айхал».

2. Положение о порядке содержания и эксплуатации устройств уличного освещения на территории МО «Поселок Айхал»,  разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в целях определения организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения вопросов организации освещения улиц, содержания, технического обслуживания и ремонта объектов уличного освещения.

3. Обустройство устройств уличного освещения МО «Поселок Айхал», выполняется в соответствии с:

3.1. Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СП 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982г. №13;

3.2. СНиП 23-05-95* ("Естественное и искусственное освещение"), принятым постановлением Минстроя России от 02.08.1995г. №18-78;

3.3. Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204.

| Глава II. | ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |
| --- | --- |

Статья 2. Организация уличного освещения

1. В зависимости от интенсивности движения по улицам  и типов дорожных покрытий устанавливаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН541-82 Госгражданстроя).

2.  Планом развития и реконструкции   уличного освещения МО «Поселок Айхал»  с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

3. Включение наружного освещения улиц и дорог согласно Инструкции по проектированию уличного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН541-82 Госгражданстроя) производится по графику, утвержденному администрацией МО «Поселок Айхал», при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 15-20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс.

4. Устройство телемеханического управления сети уличного освещения работает на переменном токе и состоит из пульта управления и исполнительных пунктов. Пульт управления соединяется с каждым исполнительным пунктом однопроводной радиальной линией.

5. Администрация МО «Поселок Айхал» ежегодно формирует муниципальный заказ на работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов наружного освещения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и, по результатам проведенных торгов, заключает договоры с организациями, осуществляющими данные виды работ на территории МО «Поселок Айхал», в соответствии с финансовыми средствами на эти работы, предусмотренными в бюджете МО «Поселок Айхал».

6. Для оказания услуг по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения администрация МО «Поселок Айхал» передает муниципальные сети освещения в полное хозяйственное ведение специализированной организации-поставщику услуг по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения, определившейся по результатам проведенных торгов.

7. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться организацией - поставщиком услуг по  содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов уличного освещения, немедленно после обнаружения.

Статья 3. Организация  содержания, технического обслуживания и               эксплуатации объектов уличного освещения

1. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т.д.).

2. Организации и граждане, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение, и бесперебойную работу устройств наружного освещения в ночное время.

3. Содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию объектов уличного освещения, переданных в хозяйственное ведение, осуществляет специализированное предприятие на основании муниципального контракта. Ответственность за освещение придомовой территории несет эксплуатирующая организация.

4. Контроль за  содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения осуществляет администрация  МО «Поселок Айхал» в лице уполномоченных главой МО «Поселок Айхал» специалистов.

5. Капитальный ремонт и строительство сетей уличного освещения производится организацией, определившейся по результатам открытого конкурса, в соответствии с финансовыми средствами на эти работы, предусмотренными в бюджете МО «Поселок Айхал».

6. Контроль за строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией уличного освещения осуществляют администрация  МО «Поселок Айхал» в лице уполномоченных главой МО «Поселок Айхал» специалистов.

7. Предприятие, осуществляющее эксплуатацию муниципальных сетей уличного освещения, совместно со специалистом  администрации МО «Поселок Айхал»:

7.1.производят плановые осмотры установок наружного освещения;

7.2. обеспечивают надлежащее состояние и безопасность распределительных и питающих линий наружного освещения;

7.3. ежемесячно снимают показания счетчиков за отпущенную электроэнергию на наружное освещение совместно со специалистом энергоснабжающей организации.

8. Количество точек уличного освещения определяется на основании перечня муниципальных сетей наружного освещения МО «Поселок Айхал», в котором указано количество светильников и их установленная мощность.

9. Специализированные предприятия, организации, учреждения и граждане, осуществляющие техническое обслуживание и эксплуатацию объектов уличного освещения, обязаны производить сбор, хранение, транспортировку и утилизацию энергосберегающей (ртутьсодержащей) ламповой продукции в соответствии с действующим законодательством.

10. Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения.

11. Запрещается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения.

12. Запрещается размещать строения, рекламные конструкции, производить строительные работы, посадку зеленых насаждений, парковку транспорта, складирование снега, мусора, строительных материалов и т.д. в охранной зоне воздушных и кабельных линий.

13. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 80 %. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

14. Замена разбитой арматуры и ремонт устройств уличного освещения должны производиться в течение 7 (семи) дней с момента обнаружения дефектов.

15. Вывоз сбитых опор освещения, а также вывоз демонтируемых опор осуществляется в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

16. Не допускается размещение на элементах устройств наружного освещения листовок, плакатов, рекламных конструкций, вывесок, дорожных знаков, перетягов и других видов подвесок без согласования с администрацией муниципального образования.

| Глава III. | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И КОНТРОЛЬ |
| --- | --- |

Статья 4. Финансовое обеспечение и порядок расчетов с организацией, осуществляющей содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию объектов наружного освещения на территории  МО «Поселок Айхал».

1. Финансовое обеспечение  содержания, технического обслуживания и эксплуатации объектов уличного освещения на территории МО «Поселок Айхал» отнесенных к муниципальной собственности,  осуществляется за счет средств бюджета МО «Поселок Айхал».

Организация - поставщик услуг по  содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов освещения МО «Поселок Айхал» в сроки, указанные в муниципальном контракте,  представляет в Администрацию МО «Поселок Айхал» расчет затрат на содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию сетей уличного освещения на очередной год. На основании предоставленных сведений Администрацией МО «Поселок Айхал» планируется размер бюджетных ассигнований для включения в проект бюджета МО «Поселок Айхал» очередного финансового года.

2. Расчеты с организацией - поставщиком услуг по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов наружного освещения на территории  МО «Поселок Айхал»  производятся на основании и в порядке, установленном муниципальным контрактом.

3. Оказанные специализированной организацией услуги по содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов наружного освещения принимает Администрация  МО «Поселок Айхал» в лице уполномоченных Главой МО «Поселок Айхал» специалистов.

Статья 5.   Порядок определения затрат на текущее содержание, техническое

обслуживание и эксплуатацию сетей наружного освещения

1. В затраты на текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию сетей наружного освещения включаются:

1.1. Стоимость всех работ по обслуживанию и эксплуатации устройств электроснабжения установок наружного освещения, включая питающие и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, зануления и заземления.

1.2. Стоимость всех работ по обслуживанию и эксплуатации осветительных приборов; устройств крепления осветительных приборов, воздушных и кабельных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.

1.3. Стоимость обслуживания подъемных механизмов, устройств управления и связи, автотранспорта, производственной базы, утилизации ртутных ламп.

1.4. Стоимость осветительных приборов и ламп, используемых для освещения, пускорегулирующих аппаратов, проводов, кабелей и других крепежных деталей в объемах текущего обслуживания и эксплуатации, а также крепежных, изоляционных, моющих, обтирочных материалов, красок и других материалов.

1.5. Стоимость амортизационных отчислений на основные средства.

1.6. Налоги, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, при эксплуатации сетей наружного освещения.

2. Затраты на услуги по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации сетей уличного освещения утверждаются постановлением Главы МО «Поселок Айхал» и применяются для возмещение затрат, связанных с текущим содержанием, техническим обслуживанием и эксплуатацией муниципальных сетей уличного освещения МО «Поселок Айхал».

3. В затраты, указанные в п.1, не включаются расходы на капитальный и восстановительный ремонт, реконструкцию основных сооружений линий наружного освещения, затраты на праздничную иллюминацию.

4. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями-поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

5. Тарифы на электроэнергию утверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6.   Контроль над исполнением Положения

1.  Контроль над исполнением настоящего Положения осуществляет Администрация МО «Поселок Айхал».

2. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, привлекаются к административной ответственности в установленном порядке согласно действующему законодательству.