Утверждено

Решением Айхальского поселкового Совета депутатов

от 26.01.2006 № 7-3

ПОЛОЖЕНИЕ

об устранении аварий внутренних систем ТВК (ХВС, ГВС, отопления и канализации)

в жилищном фонде МО «Поселок Айхал»

Настоящее положение разработано во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях устранения аварий во внутренних системах ТВК (ХВС, ГВС, отопления и канализации) в жилищном фонде МО «Поселок Айхал», которые представляют опасность для проживающих там людей или иных граждан, и применяются в случае отсутствия нанимателя или собственника жилого помещения.

Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на территории жилищного фонда муниципального образования «Поселок Айхал», сложившаяся в результате аварии во внутренних системах ТВК (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и канализации) в жилищном фонде МО «Поселок Айхал», которая может повлечь или повлекла за собой ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- При возникновении чрезвычайной ситуации (аварии) во внутренних системах ТВК, следствием которых является затопление жилых помещений, АО УЖКХ, МУП «Айхал-Партнер» немедленно принимают меры по ее ликвидации, в случае необходимости отключают систему теплоснабжения и/или водоснабжения.

- Представители: АО УЖКХ, МУП «Айхал-Партнер» немедленно сообщают об аварии в Администрацию МО «Поселок Айхал» и Айхальский ГОМ и принимают меры к розыску отсутствующего нанимателя жилого помещения (собственника) и доступа в помещение для устранения повреждения (через соседей, родственников, место работы, предупреждение-записка в почтовый ящик, объявление на подъезд).

О принятых мерах и проведенных составляется акт осмотра квартиры соседнего жилого помещения, где произошли какие-то повреждения (приложение № 1).

- Если мероприятия, предусмотренные п. 2 не привели к результату, то по истечении одного часа начальник АО УЖКХ, или директор МУП «Айхал-Партнер» (в зависимости от места аварии) представляет в адрес Администрации МО «Поселок Айхал» служебную записку необходимости проникновения в квартиру (жилое помещение), совместно с представителями, указанные в п. 5 настоящего положения.

- Глава МО «Поселок Айхал» рассматривает представленные документы и в случае необходимости издает Постановление о проникновении в жилое помещение для устранения аварии.

- Проникновение в жилое помещение производится комиссией в следующем составе: представителя Администрации МО «Поселок Айхал», представителя АО УЖКХ (совместно с представителями организации, производящей ремонт) или МУП «Айхал-Партнер», представителя ПЧ-61 при Управление ГО и ЧС МО Мирнинский район, представителя АГОМ и понятых 2 человека.

Контроль за исполнением проникновения в жилое помещение осуществляет представитель Администрации МО «Поселок Айхал».

- После вскрытия квартиры немедленно опечатываются помещения (комнаты), в которых не произошли какие – либо повреждения и составляется акт, в котором фиксируется причина аварии, описывается проведенная работа по устранению аварии, описывается имущество, его состояние и было ли повреждение имущества (приложение № 2).

Акт составляется в 3-х экземплярах и подписывается всеми присутствующими.

- При обнаружении повреждения жилья либо имущества обязательно составляется дефектная ведомость с описанием характера и размеров повреждений (приложение № 3).

- При аварии, произошедшей в ночное время суток, в целях ликвидации аварии и возможности проникновения в жилое помещение принимаются незамедлительные меры по вызову  сотрудника АГОМ и ПЧ-61 при Управление ГО и ЧС МО Мирнинский район, которые обязаны прибыть на место аварии по устному или письменному заявлению представителя АО УЖКХ или МУП «Айхал-Партнер». Акты в данном случае, указанные в приложения оформляются без представителя Администрации МО «Поселок Айхал».  Постановление, указанное в п. 4 настоящего положения, оформляется в начале рабочего дня Администрации МО «Поселок Айхал».

- Одновременно с устранением аварии АО УЖКХ или МУП «Айхал-Партнер» приводит ремонт двери и оборудует дверь запорным устройством (замком).

- После устранения аварии представитель АО УЖКХ или МУП «Айхал-Партнер» в присутствии комиссии закрывает и опечатывает дверь квартиры, оставляет сообщение, в котором указывает, где наниматель жилого помещения или собственник может получить ключи (ключи хранятся у диспетчера АО УЖКХ или МУП «Айхал-Партнер»).

- При появлении нанимателя жилого помещения (собственника) представители АО УЖКХ или МУП «Айхал-Партнер» совместно с нанимателем (собственником), во избежание споров и конфликтных ситуаций, выходят на место ликвидации аварии.

- При наличии претензий со стороны нанимателя жилого помещения (собственника) составляется акт, подписанный сторонами. При отсутствии претензий со стороны нанимателя (собственника), также составляется акт, подписанный сторонами (приложение № 4).

Приложение №1

АКТ

осмотра квартиры (жилого помещения)

«____»__________2006 г.

________ч.________мин.

Комиссия в составе: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составила настоящий акт в том, что при обследовании квартиры №______ в доме №________

по ул.________________________________________________ расположенной ниже квартиры

№______ в доме №________по ул.______________________________________________________

Выявлено: __________________________________________________________________________

(выявленное повреждение квартиры)

Действия работников АО УЖКХ(МУП «АП»)____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(какие системы отключены горячее, холодное водоснабжение, отопления)

Оставлены сообщения: _______________________________________________________________

(принятые меры к розыску квартиросъемщика: где и кому и во сколько оставлены сообщения)

Подписи членов Комиссии:

- Представитель Администрации __________________________________________________

- Представитель АО УЖКХ(МУП «АП»)___________________________________________

- Представитель ПЧ-61___________________________________________________________

- Представитель АГОМ __________________________________________________________

В присутствии понятых:  1.________________________

2.________________________

5.Жильцы_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №2

АКТ

ликвидации аварии

«____»__________2006 г.

________ч.________мин.

При участии представителей:

- Представитель Администрации _________________________________________________

- Представитель АО УЖКХ(МУП «АП»)___________________________________________

- Представитель ПЧ-61__________________________________________________________

- Представитель АГОМ __________________________________________________________

В присутствии понятых:  1.________________________

2.________________________

Составлен настоящий акт в том, что: ______________________________________________

(описать причину аварии, проведенную работу по устранению повреждений)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перепланировка и/или замена сантехнического оборудования_____________________________________________________________________________________________________________

(указать проводилась или не проводилась; имеется ли отступление от проекта)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При осмотре жилого помещения установлено:

В комнате (жилом помещение)_____________________площадью_________кв.м. имеется

следующее имущество: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить имеющееся имущество включая мебель бытовые приборы и иные материальные ценности с описанием видимых повреждение)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»____________ г.  будет составлена дефектная ведомость

____________________________                                                                  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                    (подпись)

Приложение № 3

Дефектная ведомость

«____»__________2006 г.

________ч.________мин.

Составил: __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование организации)

Наименование объекта________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование повреждения | Количество (метраж) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________                                                                  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                    (подпись)

Приложение № 4

АКТ

наличия претензий

«____»__________2006 г.

________ч.________мин.

Настоящий акт составлен при участии представителя:

________________________________________________________________________________

(указать должность, место работы, фамилию, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________

В присутствии: ______________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество квартиросъемщика или собственника жилья)

________________________________________________________________________________________________

в том, что у

_________________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество квартиросъемщика или собственника жилья)

Имеются следующие претензии: _______________________________________________________

(в случае отсутствия претензий делается запись «Претензий не имеют»)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________                                                                  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                    (подпись)