Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии

Айхальского поселкового Совета

от 26.04.2011г. № 44-13.

Положение

о порядке содержания и эксплуатации

инженерных коммуникаций и сооружений на территории

муниципального образования «Поселок Айхал»

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 .Общие положения

  - Настоящий Порядок является нормативным актом, устанавливающим правила по содержанию, эксплуатации инженерных коммуникаций и сооружений, коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Поселок Айхал», и обязателен для всех предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм собственности; граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица на территории муниципального образования «Поселок Айхал».

| Глава II. | ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ |
| --- | --- |

Статья 2. Организация  содержания, технического обслуживания и               эксплуатации инженерных коммуникаций и сооружений

  - Организации, в ведении которых находятся инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивают:

- содержание их в работоспособном состоянии и  эксплуатацию в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, правил безопасности и других нормативно-технических документов;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции.

  - Для сохранения от разрушений сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, канализации, линий связи устанавливается охранная зона. Работы в  пределах  охранной  зоны должны производиться в соответствии с договором или письменного согласования с организацией, в ведении которой находятся инженерные сооружения и коммуникации.

  - По окончании проведения ремонтных работ на надземных инженерных сооружениях, а также работ по их очистке лицо, проводившее работы, обеспечивает уборку прилегающей территории от образовавшегося в результате проведения работ мусора и других отходов, а также их вывоз до конца рабочего дня.

  - Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует производить одновременно в летнее время. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, - 14 дней. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления.

  - Предприятия и организации, независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности обязаны оформить акты и паспорта готовности инженерных коммуникаций и сооружений к эксплуатации в зимний период с энергоснабжающими организациями в сроки, установленные   законодательством РС(Я), регулирующим вопросы подготовки объектов к отопительному сезону.

  - Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сооружения и коммуникации, осуществляют постоянный надзор за нахождением на проектной отметке крышек люков смотровых колодцев независимо от их месторасположения, за их содержанием в исправном и закрытом состоянии.

  - В случае отсутствия, повреждения или разрушения крышек или повреждения, разрушения самих смотровых колодцев организации, указанные в п. 3 настоящего Порядка, незамедлительно принимают меры по их ограждению, обозначению соответствующими дорожными знаками и замене или восстановлению в течение суток с момента обнаружения.

  - Грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшиеся из-за аварий на  инженерных коммуникациях, ликвидируются собственниками либо лицами, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся коммуникации.

  - На собственников либо на лиц, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся водоразборные колонки, возлагается обязанность по содержанию и очистке территории около колонок в радиусе 5 метров.

  - При ремонте дорог, тротуаров люки смотровых колодцев подземных сооружений устанавливаются на уровне усовершенствованного покрытия организацией, выполняющей ремонтные работы.

  - Основания под люки устанавливаются на бетонные, железобетонные плиты (кольца). Устройство оснований из кирпича, асфальта и других штучных материалов на проезжей части дороги запрещается.

  - Запрещается строительство и реконструкция тепловых камер, смотровых колодцев, других элементов подземных и надземных инженерных коммуникаций с отступлением от проекта и (или) из некондиционных материалов, снижающих надежность и долговечность сооружений.

  - Устранение просадок люков смотровых колодцев в течение года со дня ввода дороги в эксплуатацию выполняется организацией, производившей ремонт, за свой счет.

  - На проезжей части улиц и дорог не допускается отклонение крышки люка смотрового колодца относительно уровня покрытия более чем на 2,0 см в соответствии с существующими стандартами.

  - Очистка и ремонт лотков, водопропускных труб и каналов производится собственниками либо лицами, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся данные коммуникации, а также дорожно-эксплуатационными организациями и иными специализированными организациями.

  - В кварталах индивидуальной жилой застройки работы по очистке водосточных лотков выполняются собственниками и (или) лицами, проживающими в индивидуальных жилых домах.

  - Сброс поверхностных вод с территорий организаций в инженерные коммуникации разрешен только при наличии договора или согласования с хозяйствующим субъектом, в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находятся инженерные сети.

  - Сброс воды с инженерных сетей водо-, теплоснабжения и канализации на дороги, тротуары, газоны, а в зимнее время и в систему ливневой канализации не допускается.

  - В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог  (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится специализированными организациями.

  - В случае возникновения подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуникациях и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на лиц, допустивших нарушения.

  - Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.

  - В случаях повреждения сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, канализации, линий связи руководители организаций, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на обслуживании которых они находятся, незамедлительно, с момента обнаружения, принимают меры по устранению повреждений.

| Глава III. | КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |

Статья 3.   Контроль над соблюдением Положения

  - Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет Администрация МО «Поселок Айхал».