**Требование к приобретаемому Администрацией МО «Поселок Айхал» жилому помещению в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда п. Дорожный и ул. Октябрьская партия муниципального образования «Поселок Айхал» на 2021-2022 годы».**

| № п/п | Наименование товара и/или наименование характеристика товара | Минимальное значение | Максимальное значение | Значение по позиции КТРУ | Значение на выбор | Единица измерения значения характеристики *(согласно ГОСТ 8.417-2002 или ОКЕИ)* | ГОСТ, регламент, стандарт или обоснование их не применения *(п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ)* | Единица измерения товара | Количество товара | Код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые помещения (квартиры)  На территории п. Айхал, Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |
|  | Год постройки | 1986 |  |  |  | год |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений (квартир)[[1]](#footnote-1) |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |
|  | Количество комнат |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
|  | Высота помещений | 2,5 |  |  |  | м |  |  |  |  |
|  | Помещения вспомогательного использования в жилом помещении |  |  |  | Кухня, туалет, ванная комната  или кухня и совмещенный санузел |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение кухни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехника кухни |  |  |  | Мойка со смесителем и сифоном или раковина со смесителем и сифоном, без внешних повреждений |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование кухни в рабочем состоянии |  |  |  | Стационарная кухонная электрическая плита с духовым шкафом или встраиваемая электрическая плита и встраиваемый духовой шкаф |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение ванной комнаты и туалета в исправном состоянии |  |  |  | Ванная или душевая кабина, умывальник со смесителем и сифоном, унитаз с сиденьем со смывным бачком, без повреждений |  |  |  |  |  |
|  | Материал внутренних стен и перегородок |  |  |  | Железобетонные или кирпичные или блочные или комбинированные |  |  |  |  |  |
|  | Полы в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая комната |  |  |  | Линолеум или плитка или ламинат или паркет |  |  |  |  |  |
|  | прихожая |  |  |  | Линолеум или плитка или ламинат или паркет |  |  |  |  |  |
|  | коридор |  |  |  | Линолеум или плитка или ламинат или паркет |  |  |  |  |  |
|  | кухня |  |  |  | Линолеум или плитка или ламинат или паркет |  |  |  |  |  |
|  | ванная комната, санузел |  |  |  | Напольное покрытие из керамической плитки  или керамогранита |  |  |  |  |  |
|  | Потолки в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая комната |  |  |  | Покраска или потолочные плиты или натяжной потолок или гипсокартон |  |  |  |  |  |
|  | Прихожая |  |  |  | Покраска или потолочные плиты или натяжной потолок или гипсокартон |  |  |  |  |  |
|  | Коридор |  |  |  | Покраска или потолочные плиты или натяжной потолок или гипсокартон |  |  |  |  |  |
|  | Кухня |  |  |  | Покраска или потолочные плиты или натяжной потолок или гипсокартон |  |  |  |  |  |
|  | Ванная комната, санузел |  |  |  | Покраска или потолочные плиты или натяжной потолок или гипсокартон |  |  |  |  |  |
|  | Стены в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая комната |  |  |  | Обои или покраска, без повреждений |  |  |  |  |  |
|  | Прихожая |  |  |  | Обои или покраска, без повреждений |  |  |  |  |  |
|  | Коридор |  |  |  | Обои или покраска, без повреждений |  |  |  |  |  |
|  | Кухня |  |  |  | Обои или покраска, без повреждений |  |  |  |  |  |
|  | Ванная комната, санузел |  |  |  | Керамическая плитка стен или панели ПВХ |  |  |  |  |  |
|  | Отделка жилого помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окна со стеклопакетом, из морозостойких профилей с прозрачными стеклопакетами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оконные рамы |  |  |  | Деревянные или пластиковые стеклопакеты, в рабочем состоянии, запорные элементы в исправном состоянии, стекла целые |  |  |  |  |  |
|  | Количество камер в стеклопакете | 2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Балкон, лоджия |  |  |  | Деревянные окна или пластиковые стеклопакеты, в рабочем состоянии, запорные элементы в исправном состоянии, стекла целые |  |  |  |  |  |
|  | Межкомнатные двери с наличниками и ручками |  |  |  | Филенчатые двери  или  щитовые двери  или  двери из массива |  |  |  |  |  |
|  | Наружная дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал наружной двери |  |  |  | Металлическая или комбинированная |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнитель |  |  |  | 2 контурный или 3 контурный |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение инженерными системами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление |  |  |  | Центральное отопление |  |  |  |  |  |
|  | Канализация |  |  |  | Централизованная |  |  |  |  |  |
|  | Здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены наружные |  |  |  | Каменные конструкции или крупные железобетонные блоки или железобетонные панели или монолитный железобетонный каркас с заполнением |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

1. Жилое помещение должно отвечать установленным строительным нормам и правилам (СНиП), Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», быть зарегистрированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не требовать проведения капитального и текущего ремонта, не иметь ограничений и обременений.
2. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения не должны иметь трещин.
3. Инженерные системы, оборудование и механизмы, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.
4. Должно быть благоустроено согласно степени благоустройства пригодной и безопасной для проживания граждан, подключено к электроснабжению (наличие в исправном состоянии электровыключателей, электророзеток, звонковой сигнализации), наличие холодного и горячего водоснабжения в исправном состоянии, иметь вентиляционные шахты с вентиляционными решетками, **иметь квартирные приборы учета в исправном состоянии,** **опломбированные и с действующим сроком поверки.**
5. Жилое помещение приобретается у лица, являющего собственником помещения, на территории Республики Саха (Якутия).
6. Жилое помещение должно быть свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, не обременено (не заложено, не являться предметом судебного спора, не передано в доверительное управление, в аренду, не быть под арестом, иным ограничением). Отсутствие задолженности по налогу на недвижимость и оплате коммунальных платежей (тепло-водоснабжение), электроэнергии, за услуги связи и иных обязательных платежей. Жилое помещение не должно иметь скрытых дефектов.
7. Жилое помещение должно быть передано заказчику с системами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с установленным сантехническим оборудованием и установленной плитой для приготовления пищи.
8. Жилое помещение, месторасположение комнат, межкомнатных перегородок должно соответствовать техническому плану жилого помещения.
9. Исключается приобретение жилого помещения (квартиры), расположенного в цокольном, полуподвальном этажах, в ветхом и аварийном жилом фонде, в доме, подлежащем сносу, реконструкции.
10. Предлагаемое жилое помещение должно сопровождаться всеми необходимыми документами для проведения государственной регистрации прав Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

1. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей квартиры, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас – ст. 15 ЖК РФ. [↑](#footnote-ref-1)