Приложение №3 
к Постановлению №788  от «30» декабря 2025г

                                                (СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ п. Айхал)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода
	Протяженность по документации, м.
	Кадастровый (условный) номер 
	Балансовая стоимость

	1
	Сети холодного водоснабжения (ул.Гагарина,28 - переулок 1-ый Северный) (сети от К11 ул. Гагарина до ул. Промышленная, д.7а/1 
	1986
	84
	14:16:020204:1480
	652 795,20

	2
	Сети холодного водоснабжения (ул.Лесная,12- ул.Амакинская,18)
	1980
	350
	14:16:000000:974
	190 398,60

	3
	Сети холодного водоснабжения (ул. Гагарина,1 - Коровник) (сети от К14 ул. Гагарина до Коровник)        
	1970
	627
	14:16:000000:969
	393 853,10

	4
	Сети холодного водоснабжения (ул. Молодежная,14 -15)                
	1969
	158
	14:16:020204:1510
	85 951,37

	5
	Сети холодного водоснабжения (ул. Гагарин,6а- ул.Молодежная,16) 
	1969
	150
	14:16:000000:971
	81 599,40

	6
	Сети холодного водоснабжения (Водораздатка – ул.Гагарина,2А) 
	1980
	418
	14:16:000000:4500
	227 390,33

	7
	Сети холодного водоснабжения (ул. Гагарина,9А-переулок 1ый Западный) (сети от ЦЭК до переулка 1-ый Западный)
	1985
	149
	14:16:000000:972
	169 726,75

	8
	Сети горячего водоснабжения (ул. Гагарина,28 –переулок 1-ый Северный) (сети от К11 ул. Гагарина до ул. Промышленная д.7а/1)
	1986
	115
	14:16:000000:946
	641 617,20

	9
	Сети холодного водоснабжения (ул. Бойко,1)  
	2000
	290
	14:16:000000:968
	273 016,44

	10
	Сети горячего водоснабжения (ул. Бойко,1) 
	2000
	290
	14:16:000000:945
	207 463,68

	11
	Сети холодного водоснабжения (ул. Кадзова,2 - ул. Кадзова,4)     
	1994
	315
	14:16:000000:973
	171 358,74

	12
	Сети горячего водоснабжения (ул. Кадзова,2 - ул. Кадзова,4)     
	1994
	315
	14:16:000000:1039
	168 424,52

	13
	Сети холодного водоснабжения (ул. Кадзова,1 – ул. Кадзова,3 и ДС № 51)  
	1995
	365
	14:16:000000:4484
	343 624,14

	14
	Сети горячего водоснабжения (ул. Кадзова,1 – ул. Кадзова,3 и ДС № 51)  
	1995
	365
	14:16:000000:947
	195 158,57

	15
	Сети холодного водоснабжения (ул. Энтузиастов,6 – СОК) (сети от ул. Кадзова, д.2 до бассейна)         
	1995
	275
	14:16:000000:4420
	466 010,82

	16
	Сети горячего водоснабжения (ул. Энтузиастов,6 – СОК)            
	1995
	495
	14:16:000000:1003
	264 667,10

	17
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,9 - ТЦ "Антей")  
	2007
	140
	14:16:000000:981
	76 159,44

	18
	Сети горячего водоснабжения ул. (ул. Юбилейная,9 – ТЦ "Антей"
	2007
	140
	14:16:000000:954
	74 855,34

	19
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,1 –СОШ № 5, ДС № 47) 
	1985
	320
	14:16:000000:980
	301 259,52

	20
	Сети горячего водоснабжения ул. (ул. Юбилейная,1 – СОШ № 5, ДС № 47)
	1985
	320
	14:16:000000:953
	171 097,92

	21
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,14)  
	2000
	260
	14:16:000000:979
	141 438,96

	22
	Сети горячего водоснабжения ул. (ул. Юбилейная,14) (сети от К10 ул. Юбилейная до ул. Юбилейная, д.14)
	2000
	250
	14:16:020204:1545
	139 017,06

	23
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,3 – ул. Энтузиастов,3)  
	1989
	160
	14:16:000000:977
	87 039,36

	24
	Сети горячего водоснабжения (ул. Энтузиастов,3- ул. Попугаевой)  
	1992
	350
	14:16:000000:949
	250 387,20

	25
	Сети холодного водоснабжения (ул. Энтузиастов,3- ул. Попугаевой)  
	1992
	350
	14:16:000000:976
	190 398,60

	26
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,4 –ул. Юбилейная,6) 
	1986
	180
	14:16:000000:978
	169 458,48

	27
	Сети горячего водоснабжения (ул. Юбилейная,4 – ул. Юбилейная,6)  
	1986
	180
	14:16:000000:950
	128 770,56

	28
	Сети горячего водоснабжения (ул. Юбилейная,1 – ул. Юбилейная,3)  
	1985
	125
	14:16:020204:1544
	66 835,13

	29
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,7-8)  
	1986
	10
	14:16:000000:4453
	5 439,96

	30
	Сети горячего водоснабжения (ул. Юбилейная,7-8)  
	1986
	10
	14:16:000000:951
	5 346,81

	31
	Сети холодного водоснабжения (ул. Юбилейная,9-10)  
	1987
	300
	14:16:020204:1469
	163 198,80

	32
	Сети холодного водоснабжения (ул. Советская,9,11,13,15 –ул. Корнилова,9)  
	1981
	405
	14:16:000000:975
	381 281,58

	33
	Сети горячего водоснабжения (ул. Советская,9,11,13,15 –ул. Корнилова,9)  
	1981
	595
	14:16:000000:948
	318 135,20

	34
	Сети горячего водоснабжения  (Макбанк – ул. Советская,13)              
	1985
	770
	14:16:000000:1001
	411 704,37

	35
	Сети холодного водоснабжения (ул. Южная,1 -10)  (сети от ТК1 фабрики №10 до ТК2 ул. Южная)
	1971
	293
	14:16:000000:1139
	326 941,60

	36
	Сети холодного водоснабжения (ул. Попугаевой,6 – ул. Попугаевой,27)  
	1981
	600
	14:16:000000:1149
	326 397,60

	37
	Сети холодного водоснабжения (ЦЭК - ул. Попугаевой,10)           
	1980
	1090
	14:16:000000:1140
	1 026 165,24

	38
	Сети холодного водоснабжения (ул. Лесная,5- ул. Советская,4,6,8, 10) 
	1982
	410
	14:16:000000:1144
	223 038,36

	39
	Сети горячего водоснабжения (ул. Советская,13 – ул. Попугаевой)              
	1986
	600
	14:16:000000:1094
	320 808,60

	40
	Сети холодного водоснабжения (ул. Советская,13 –ул. Попугаевой)
	1986
	315
	14:16:000000:4396
	171 358,74

	41
	Сети горячего водоснабжения (ул. Попугаевой,5 – ул. Амакинская,2)  
	1986
	60
	14:16:000000:1147
	32 080,86

	42
	Сети горячего водоснабжения  (ул. Советская,10 - ул. Лесная,5)  
	1981
	310
	14:16:000000:1095
	165 751,11

	43
	Сети холодного водоснабжения (ул. Лесная,4- ул. Геологов,2)      
	1979
	155
	14:16:000000:1150
	84 319,38

	44
	Сети холодного водоснабжения (ул. Гагарина,28- ул. Полярная,7)      
	1970
	270
	14:16:000000:1153
	146 878,92

	45
	Сети горячего водоснабжения (ул. Полярная,1 - ул. Полярная,7)       
	1982
	150
	14:16:000000:1097
	80.202,15

	46
	Сети холодного водоснабжения ("ВРТ№ - ул.Корнилова,8)      
	1995
	350
	14:16:000000:1154
	190 398,60

	47
	Сети холодного водоснабжения (ул. Корнилова,11- ул. Корнилова,1-2)
	1970
	150
	14:16:000000:1155
	81 599,40

	48
	Сети горячего водоснабжения (Водораздатка-ул. Гагарина,1, 2а)       
	1980
	450
	14:16:000000:1084
	240 606,45

	49
	Сети холодного водоснабжения (РП "Фабрика № 8"- ЦЭК,ул. Молодежная,11)
	1969
	1005
	14:16:000000:1112
	946 143,18

	50
	Сети горячего водоснабжения ул. (ЦЭК - ул. Молодежная, Гагарина 9, ДС № 43) (сети от ЦЭК до ДС №43)
	1985
	1281
	14:16:000000:1113
	76 459,38

	51
	Сети холодного водоснабжения (СТО- ЦЭК)  
	1969
	340
	14:16:000000:1115
	320 088,24

	52
	Сети холодного водоснабжения (ул. Гагарина,9- ДС № 42)  
	1971
	320
	14:16:000000:1116
	174 078,72

	53
	Сети горячего водоснабжения (ул. Корнилова,2 -  ДС № 42)       
	1982
	74
	14:16:000000:1087
	39 566,39

	54
	Водоснабжение ул. Лесная, 4 до Геологов, 8
	1981
	80
	14:16:010101:1506
	104 641.00

	55
	Водоснабжение п. Айхал ул.Гагарина,20, Корнилова,1,2 (сети от ТК ул. Корнилова, д.8 до ул. Корнилова, д.1,2)
	1979
	275
	14:16:020206:381
	82 960,00

	56
	Водоснабжение п. Айхал ул.Полярная,5,7
	1973
	144
	14:16:020206:392
	41 480.00

	57
	Водоснабжение п. Айхал ул.Попугаевой,10,12,14,16
	1985
	248
	14:16:020203:417
	530 846.00

	58
	Водоснабжение п. Айхал ул.Попугаевой,20,22
	1990
	100
	14:16:020204:1517
	57 594.00

	59
	Водоснабжение п. Айхал ул.Промышленная,28(К20)-Юбилейная,10.11(К60)
	1990
	268
	14:16:000000:2418
	571 221.00

	60
	Водоснабжение п. Айхал ул.Советская,11,9-Амакинская,7
	1983
	290
	14:16:020206:399
	256 772.00

	61
	Водоснабжение п. Айхал ул.Советская,4,6,8,10 )
	1979
	74
	14:16:010101:1674
	313 926.00

	62
	Водоснабжение                      п. Айхал ул.Энтузиастов,4-Энтузиастов,2
	1991
	337
	14:16:020201:2023
	1 222 225,00

	63
	Водоснабжение                      п. Айхал ул.Юбилейная,10-Юбилейная,11 (сети от К32 ул. Юбилейная, д.2а до ул. Юбилейная, д.10)
	1990
	197
	14:16:030402:113
	1 277 838,00

	64
	Водоснабжение п. Айхал ул.Юбилейная,1-Юбилейная,3
	1989
	380
	14:16:020201:2052
	156 300.00

	65
	Водоснабжение п. Айхал ул.Юбилейная,3-Энтузиастов,1
	1991
	215
	14:16:020201:2047
	245 934.00

	66
	Сети водоснабжения п. Айхал ул. Амакинская (сети от К2 ул. Полярная до магазина «Меркурий»
	1990
	124
	14:16:000000:2352
	1 337 410,00

	67
	Сети водоснабжения п. Айхал ул.Гагарина,29,30
	1990
	2170
	14:16:000000:2354
	57 869.00

	68
	Сети ТВК 
	1993
	128
	14:16:020204:1543
	636 274.00

	69
	Сети-ТВК водоснабжения п. Айхал ул. Юбилейная, 3 -Энтузиастов,1   
	1991
	215
	14:16:020201:2048
	231 481.00

	70
	Сеть водоснабжения ул. Промышленная, 28
	1990
	330
	14:16:020202:196
	1 301 023.00

	71
	Сети холодного водоснабжения (ул. Полярная,20 – ул. Корнилова, 1-2) ( сети от ул. Корнилова, д.8 до ул. Корнилова, д.1-2)
	1982
	320
	14:16:020204:1553
	233 918,28

	72
	Сети холодного водоснабжения ул. Попугаевой, 25 – ул. Попугаевой, 29 (лаборатория АМГРЭ)
	1990
	125
	14:16:020203:626
	115 400,00

	73
	Сети горячего водоснабжения ул. Попугаевой, 25 – ул. Попугаевой, 29 (лаборатория АМГРЭ)
	1990
	250
	14:16:020203:623
	230 900,00


	
	



- 2 -


